静配中心评估流程

- 一、委托

委托方根据评估需求到广东省药学会（http://www.sinopharmacy.com.cn）官网“下载专区”下载《广东省医疗机构静脉用药调配中心图纸评估申请表》、《静脉用药调配中心图纸评估委托协议》或《广东省医疗机构静脉用药调配中心现场评估申请表》、《静脉用药调配中心现场评估委托协议》，填写相关资料。

图纸评估填写《广东省医疗机构静脉用药调配中心图纸评估申请表》，现场评估（运营6个月以上）填写《广东省医疗机构静脉用药调配中心现场评估申请表》。

- 二、签订协议

评估协议（一式两份）使用A4纸打印加盖医院公章后，寄往：广州市越秀区东风东路753号701-702室，刘宇恒（收），电话：13925038330。药学会盖章后回寄。

三、提交资料

申请单位收到回寄协议后，评估申请表及纸质版图纸（要求见注）使用A4纸打印加盖科室或医院公章后，寄往：广州中山二路58号中山大学附属第一医院5号楼2楼静脉用药调配中心，彭淑辉（收），电话：13924292159。

- 四、缴费

缴费凭证拍照以及评估资料（申请表及图纸）的电子版发至广东省药学会静脉用药调配专家委员会邮箱：gd_pivas@163.com，图纸电子版要提供DWG及PDF两个版本。

收费标准详见《静脉用药调配中心图纸评估委托协议》和《静脉用药调配中心现场评估委托协议》。

- 五、实施评估

- 六、出具评估报告

七、联系方式：

评估事宜：彭淑辉13924292159(微信同号)

开票事宜：黄老师020-37886323

协议事宜：刘宇恒020-37886322

注：图纸资料包括：平面设计图，净化空调系统参数，暖通深化图（风口布置图、送风管布置图、回（排）风管布置图、风口定位图等），各种线路（照明、插座、弱电）布置图，给排水布置图，装饰设计图，水平层流工作台和生物安全柜送排风量平衡设计参数。

广东省药学会

2021年8月24日