医疗机构静脉用药调配中心

验收评估申请表（2025版）

| 医疗机构名称 |  |
| --- | --- |
| 医疗机构地址 |  |
| 静配中心主管部门 |  |
| 设计企业 |  |
| 施工企业 |  |
| 静配中心负责人 |  |
| 联系人 |  |
| 联系电话 |  |
| 申请日期 |  |

| 人员配备 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 静配中心负责人 |  |  | 姓名： | 职称： |  |  | 学历： |
| 药学技术人员人数 |  |  | 人 | 其他专业技术人员 人数 |  |  | 人 |
| 医嘱审核药师人数 |  |  | 人 | 工勤人员人数 |  |  | 人 |
| 选 址 |  |  |  |  |  |  |  |
| 设置地点 |  |  |  | 所在楼层 |  |  |  |
| 总面积（m2） |  |  |  | 洁净区面积（m2） |  |  |  |
| 非洁净控制区面积（m2） |  |  |  | 辅助工作区面积（m2） |  |  |  |
| 紧邻的上层或下层是否厨房、感染病病区、传染病病区。 |  |  | 是□ 否□ | 静配中心洁净区与非洁净控制区空调系统新风口与厨房、感染病区、传染病病区的排风口是否在同一建筑物的同一立面。 |  |  | 是□ 否□ |
| 调配服务范围 |  |  |  |  |  |  |  |
| 门诊调配□ 住院调配□ 急诊调配□ |  |  |  |  |  |  |  |
| 危害药物□ 肠外营养液□ 抗生素□ 普通药物□ |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他调配：有□（请注明： ） 无□ |  |  |  |  |  |  |  |
| 日均调配输液量 |  |  | 瓶/袋 | 最大配液批次输液量 |  |  | 瓶/袋 |
| 拟日均调配输液量 （5年内最大值） |  |  | 瓶/袋 | 拟最大配液批次输液量（5年内最大值） |  |  | 瓶/袋 |
| 洁 净 环 境 与 条 件 |  |  |  |  |  |  |  |
| 采风口周围30m内易造成的污染源* |  |  | 有□ 无□ | 采风口与排风口不在同一平面（方向） |  |  | 是□ 否□ |
| 采风口离地面高度 ≥3m |  |  | 是□ 否□ | 洁净区梁下高度（m） |  |  |  |
| 抗生素和危害药品调配区 |  |  | 抗生素和危害药品调配操作间□ 二次更衣室□ 洗衣洁具间□ 一次更衣室□ |  |  |  |  |
| 普通输液和肠外营养液调配区 |  |  | 普通输液和肠外营养液调配操作间□ 二次更衣室□ 洗衣洁具间□ 一次更衣室□ |  |  |  |  |
| 一次更衣室、洗衣洁具间净化级别是否D级（十万级）标准 |  |  | 是□ 否□ | 二次更衣室、调配操作间净化级别是否C级（万级）标准 |  |  | 是□ 否□ |
| 抗生素和危害药品调配操作间、普通输液和肠外营养液调配操作间分别使用独立空调系统 |  |  | 是□ 否□ | 有独立危害药品调配操作间 |  |  | 是□ 否□ |
| 仪器设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 水平层流台数量（台） |  |  |  | 水平层流台 生产企业、型号 |  |  |  |
| 生物安全柜数量（台） |  |  |  | 生物安全柜 生产企业、型号 |  |  |  |
| 配备自动化设备 |  |  | 贴签机□ 自动摆药机□ 分拣机□ 配液机器人□ 其他： |  |  |  |  |
| 药品储存面积 |  |  |  |  |  |  |  |
| 专用药库总面积（ｍ2） |  |  |  |  |  |  |  |
| 专用常温库面积（ｍ2） |  |  |  | 专用阴凉库面积（ｍ2） |  |  |  |
| 专用冷藏库面积（ｍ2） |  |  |  | 专用输液库面积（ｍ2） |  |  |  |
| 资料清单1（随申请表提供电子版） |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、暖通系统深化设计图纸（竣工图） |  | 《设计说明》 |  | 《洁净区空调系统送风管道平面图纸》 |  |  | 《洁净区空调系统回风管道平面图纸》 |
|  |  | 《洁净区空调系统排风管道平面图纸》 |  | 《洁净区空调系统大样图纸》 |  |  |  |
| 2、给排水系统深化设计图纸（竣工图） |  |  | 《设计说明》 | 《给排水深化设计图纸》 |  |  |  |
| 3、电气专业深化设计图纸（竣工图） |  |  | 《设计说明》 | 《照明平面图纸》 |  | 《插座平面图纸》 |  |
|  |  |  | 《弱电平面图纸》 |  |  |  |  |
| 4、装修专业深化设计图纸（竣工图） |  |  | 《设计说明》 | 《装修材料表》 |  | 《施工大样图》 |  |
|  |  |  | 《吊顶材料布置图》 | 《地板材料布置图》 |  | 《墙与吊顶节点图》 |  |
|  |  |  | 《墙与地面节点图》 | 《墙板拐角（包括阳角和阴角）节点图》 |  | 《传递窗做法图》 |  |
|  |  |  | 《观察窗节点图》 | 《门表》 |  |  |  |
| 资料清单2（现场提供） |  |  |  |  |  |  |  |
| 人员名单 |  |  | 人员资质材料 | 人员健康档案 | 岗前培训计划、教材 |  |  |
| 岗前培训记录 |  |  | 岗前培训考核成绩 | 静配中心制度文件 | 静配中心岗位职责 |  |  |
| 静配中心操作规程 |  |  | 应急预案管理制度及演练记录 | 工程竣工验收文件 | 仪器、设施设备等的合格证、说明书 |  |  |
| *附近30米范围内无污染源（包括但不限于停车场、锅炉房、垃圾场、报废物资存放点、大型维修工房，梧桐树、异木棉等易产生污染物的植物等）；与市政交通干道之间距离不宜小于50米 |  |  |  |  |  |  |  |
| 申请单位保证 | 以上内容及所有提交资料均真实、准确。 盖章（签字） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 评估专家意见 | 签字（组长） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 评估结论 | 盖章（签字） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |